Лабораторная работа № 06

Исследование многосвязной САР.

Цель работы.

Исследование методики расчета многосвязных САР.

Таблица 00. Задание.

| Содержание работы. Параметр | Вариант |
| --- | --- |
|  | 4 |
| K11 | 5 |
| K22 | 4 |
| K12 | 1 |
| K21 | 1 |
| T11 | 100 |
| T22 | 50 |
| T12 | 50 |
| T21 | 10 |
| τ11 | 20 |
| τ22 | 20 |
| τ12 | 20 |
| τ21 | 20 |
| Рeг 1 | ПИ |
| Рег 2 | ПИ |

- Определить коэффициент связности САР.

- Рассчитать  параметры настройки регуляторов контуров без учета связности каналов регулирования.

- Рассчитать  и  построить  переходные характеристики САР по каналам заданий и возмущений.

- Определить прямые оценки качества регулирования.

- Рассчитать компенсаторы перекрестных связей.

- Рассчитать и построить переходные характеристики САР с учетом компенсаторов.

Передаточные функции.

W11(p)=5e−20p100p+1  W22(p)=4e−20p50p+1  W12(p)=e−20p50p+1W21(p)=e−20p10p+1

Передаточные функции регуляторов (по методике Циглера-Николза).

Wрег1(p)=0.797+0.013p    Wрег2(p)=0.554+0.01p

Структурная схема многосвязной САР без компенсаторов.

F

V1                                                                                                                                                                  Y1

Wрег1(p)

W11(p)

W12(p)

W21(p)

V2                                                                                                                                                              Y2

W22(p)

Wрег2(p)

Рис. 00 Cтруктурная схема многосвязной САР.

Графики переходных характеристик.

Рис. 01 V1-Y1			                                                            Рис.02 V2-Y2

Рис. 03 V1-Y2					               	   Рис. 04 V2-Y1

Рис. 05 F-Y1					                                   Рис. 06 F-Y2

Оценка прямых показателей качества регулирования.

Таблица 01. Оценка прямых показателей качества регулирования.

|  | V1-Y1 | V2-Y2 |
| --- | --- | --- |
| Время регулирования | 450 | 500 |
| Перерегулирование | 33 | 24 |
| Затухание |  |  |

Структурная схема многосвязной САР с компенсаторами.

F

V1                                                                                                                                                                                              Y1

Wрег1(p)

W11(p)

W12(p)

Wk1

Wk2

W21(p)

V2                                                                                                                                                                                             Y2

W22(p)

Wрег2(p)

Рис. 07 Cтруктурная схема многосвязной САР с компенсаторами перекрестных связей.

Расчет коэффициента связи и компенсаторов перекрестных связей.

Kсв=W120W210W110W220=0.05Wk2=−W21(p)W11(p)=−0.2100p+110p+1Wk1=−W12(p)W22(p)=−0.25

Графики переходных характеристик.

Рис. 08 V1-Y1			                                                  Рис.09 V2-Y2

Рис. 10 V1-Y2					               	   Рис. 11 V2-Y1

Рис. 12 F-Y1					                                    Рис. 13 F-Y2

Оценка прямых показателей качества регулирования.

Таблица 02. Оценка прямых показателей качества регулирования.

|  | V1-Y1 | V2-Y2 |
| --- | --- | --- |
| Время регулирования | 400 | 350 |
| Перерегулирование | 54 | 37 |
| Затухание |  |  |

Сравнение качества регулирования различных структур САР .

При присоединении компенсаторов время регулирования уменьшается, а колебательность и перерегулирование увеличиваются.

Вывод.

Компенсаторы компенсируют перекрестные связи в многосвязных САР.